## centrifuga
Frequência (Parâmetro 05) | Rotação | Potência | Vazão (L/h) | Pressão de Sucção (mmHg) | Pressão de descarga (bar) | Corrente (parâmetro 03) | Tensão (Parâmetro 07)
60 | 1740 |  | 3700 | 120 | 0.6 | 2.4 | 205
50 | 1453 |  | 3000 | 105 | 0.5 | 2 | 177
40 | 1160 |  | 2350 | 100 | 0.15 | 1.9 | 142
30 | 796 |  | 1600 | 100 | 0 | 1.8 | 108
| Vazão (L/h) | Rotação
| 1600 | 796
| 2350 | 1160
| 3000 | 1453
| 3700 | 1740
Rotação | Vazão (L/h) | Rotação
1740 | 3700 | 1740
1453 | 3000 | 1453
1160 | 2350 | 1160
796 | 1600 | 796
Rotação | Vazão (L/h) | Rotação
1740 | 3700 | 1740
1453 | 3000 | 1453
1160 | 2350 | 1160
796 | 1600 | 796
Vazão (L/h)
3700
3000
2350
1600